CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Mã nghề: 6520205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 3 năm

# 1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Trình bày và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Trình bày và phân tích được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Phân tích được các hư hỏng về điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí.

+ Phân tích được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong các hệ thống lạnh;

+ Đọc, hiểu, cập nhật, ứng dụng được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề;

+ Am hiểu các dụng cụ, máy móc chính được sử dụng trong nghề;

+ Tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện -  lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;

+ Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh;

+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong hệ 
thống lạnh;

+ Sử dụng được các dụng cụ, máy móc chính trong nghề;

+ Tổ chức, quản lý sản xuất và bồi dưỡng thợ bậc dưới theo chuyên môn của mình;

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

+ Giao tiếp tốt, phân tích được tình hình thị trường các sản phẩm Điện - Lạnh; định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm;

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp hệ Cao đẳng “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị; các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí; ngoài làm việc độc lập còn có khả năng lãnh đạo nhóm; có thể làm giáo viên lý thuyết và thực hành ở các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề; làm giáo viên thực hành ở các trường cao đẳng nghề sau khi được bổ sung các kiến thức và kỹ năng về sư phạm dạy nghề.

- Có khả năng tự tạo việc làm cho mình và dạy nghề cho người khác.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 36

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 3750 giờ

- Khối lượng các môn học chung: 450 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 3300 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 1205 giờ; Thực hành: 2277 giờ; Kiểm tra: 268 giờ

- Thời gian khóa học: 131 tuần

3. Nội dung chương trình:

| Mã MH /MĐ/ HP | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/đại cương | 21 | 450 | 199 | 227 | 24 |
| MH 01 | Chính trị | 5 | 90 | 60 | 24 | 6 |
| MH 02 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 4 | 53 | 3 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng-An ninh | 3 | 75 | 36 | 36 | 3 |
| MH 05 | Tin học | 3 | 75 | 17 | 54 | 4 |
| MH 06 | Anh văn | 6 | 120 | 60 | 54 | 6 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề: | 143 | 3300 | 1006 | 2050 | 244 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 52 | 1140 | 395 | 654 | 91 |
| MH 07 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 45 | 26 | 15 | 4 |
| MH 08 | Cơ kỹ thuật | 3 | 45 | 32 | 9 | 4 |
| MH 09 | Cơ sở kỹ thuật điện | 2 | 45 | 21 | 20 | 4 |
| MH 10 | Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và ĐHKK | 10 | 180 | 91 | 75 | 14 |
| MH 11 | Vật liệu điện lạnh | 2 | 30 | 26 | 2 | 2 |
| MH 12 | An toàn lao động, điện- lạnh và VSCN | 2 | 45 | 26 | 15 | 4 |
| MĐ 13 | Máy điện | 6 | 150 | 42 | 96 | 12 |
| MĐ 14 | Trang bị điện | 8 | 180 | 54 | 112 | 14 |
| MĐ 15 | Thực tập nguội | 4 | 90 | 16 | 67 | 7 |
| MĐ 16 | Thực tập hàn | 4 | 90 | 17 | 66 | 7 |
| MĐ 17 | Thực tập gò | 3 | 90 | 12 | 71 | 7 |
| MH 18 | Kỹ thuật điện tử | 2 | 30 | 17 | 11 | 2 |
| MĐ 19 | PLC | 4 | 120 | 15 | 95 | 10 |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 91 | 2160 | 611 | 1396 | 153 |
| MĐ 20 | Đo lường Điện - Lạnh | 3 | 60 | 24 | 31 | 5 |
| MĐ 21 | Kỹ thuật lạnh cơ bản | 12 | 255 | 90 | 145 | 20 |
| MĐ 22 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | 45 | 21 | 20 | 4 |
| MĐ 23 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 8 | 180 | 54 | 112 | 14 |
| MĐ 24 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 8 | 180 | 54 | 112 | 14 |
| MĐ 25 | Hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 9 | 210 | 48 | 145 | 17 |
| MĐ 26 | Hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 8 | 180 | 45 | 121 | 14 |
| MĐ 27 | Điện tử chuyên ngành | 5 | 120 | 36 | 74 | 10 |
| MĐ 28 | Autocad | 4 | 90 | 30 | 53 | 7 |
| MĐ 29 | Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh | 6 | 150 | 36 | 102 | 12 |
| MĐ 30 | Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí | 5 | 120 | 30 | 80 | 10 |
| MĐ 31 | Điện tử công suất | 2 | 60 | 15 | 40 | 5 |
| MĐ 32 | Kỹ thuật số | 4 | 90 | 30 | 53 | 7 |
| MĐ 33 | Chuyên đề máy lạnh hấp thụ | 3 | 60 | 30 | 25 | 5 |
| MĐ 34 | Chuyên đề điều hoà không khí ô tô | 4 | 90 | 30 | 53 | 7 |
| MH 35 | Tổ chức sản xuất | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
| MĐ 36 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 240 | 10 | 230 |  |
|  | TỔNG CỘNG: | 164 | 3750 | 1205 | 2277 | 268 |

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Nội dung: Tham quan cơ sở sản xuất, đọc sách thư viện, tham gia các câu lạc bộ thể thao, tiếng Anh, tham gia các hoạt động đoàn.

- Thời gian: Theo kế hoạch, thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Hình thức: vấn đáp/tự luận/thực hành hoặc kết hợp.

- Thời gian: Thực hành: không quá 8 giờ; Tự luận từ 60 đến 120 phút; Vấn đáp không quá 20 phút/sinh viên.

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun theo kế hoạch giảng dạy và lịch của khoa chuyên môn.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

Người học phải học hết chương trình đào tạo, không chịu hình thức kỷ luật, có điểm trung bình từ 5.0 trở lên, sẽ  đựơc xét dự thi tốt nghiệp hay làm đồ án tốt nghiệp.

| Số TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chính trị | Viết | Không quá 120 phút |
| 2 | Kiến thức, kỹ năng nghề: |  |  |
|  | - Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp - Thực hành nghề nghiệp | Viết Vấn đáp Bài thi thực hành | Không quá 180 phút Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên) Không quá 8 giờ |
|  | - Đồ án tốt nghiệp | Báo cáo trước hội đồng | Chuẩn bi 8 tuần, báo cáo không quá 1 giờ |

- Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ đồ án của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành theo quy chế thi, kiểm tra.