CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Mã nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Tập trung

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

# 1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trực tiếp sản xuất, kinh doanh; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Trình bày được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;

+ Phân tích được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh;

+ Ứng dụng, cập nhật được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề;

+ Am hiểu các dụng cụ, thiết bị chính được sử dụng trong nghề.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh;

+ Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề;

+ Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí”, người học có thể làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ, siêu thị, các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí.

- Có khả năng tự tạo việc làm cho mình và dạy nghề cho người khác.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 30

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2550 giờ

- Khối lượng các môn học chung: 285 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2265 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 802 giờ; Thực hành: 1596 giờ; Kiểm tra: 152 giờ

- Thời gian khóa học: 90 tuần

3. Nội dung chương trình:

| Mã MH /MĐ/ HP | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/đại cương | 14 | 285 | 126 | 142 | 17 |
| MH 01 | Chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
| MH 02 | Pháp luật | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 3 | 26 | 1 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng-An ninh | 5 | 120 | 47 | 65 | 8 |
| MH 05 | Tin học | 2 | 30 | 13 | 15 | 2 |
| MH 06 | Anh văn | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề: | 100 | 2265 | 676 | 1454 | 135 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 49 | 975 | 368 | 536 | 71 |
| MH 07 | Toán ứng dụng | 6 | 120 | 50 | 65 | 5 |
| MH 08 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 45 | 26 | 15 | 4 |
| MH 09 | Cơ kỹ thuật | 3 | 45 | 32 | 9 | 4 |
| MH 10 | Cơ sở kỹ thuật điện | 2 | 45 | 21 | 20 | 4 |
| MH 11 | Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và ĐHKK | 6 | 90 | 67 | 15 | 8 |
| MH 12 | Vật liệu điện lạnh | 2 | 30 | 24 | 2 | 4 |
| MH 13 | An toàn lao động, điện - lạnh và VSCN | 3 | 45 | 26 | 15 | 4 |
| MĐ 14 | Máy điện | 5 | 120 | 30 | 82 | 8 |
| MĐ 15 | Trang bị điện | 6 | 135 | 30 | 97 | 8 |
| MĐ 16 | Thực tập Nguội | 4 | 90 | 16 | 68 | 6 |
| MĐ 17 | Thực tập hàn | 4 | 90 | 17 | 67 | 6 |
| MĐ 18 | Thực tập gò | 3 | 90 | 12 | 72 | 6 |
| MĐ 19 | Kỹ thuật điện tử | 2 | 30 | 17 | 9 | 4 |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 51 | 1290 | 308 | 918 | 64 |
| MĐ 20 | Đo lường điện - lạnh | 3 | 60 | 24 | 32 | 4 |
| MĐ 21 | Kỹ thuật lạnh cơ bản | 7 | 180 | 40 | 130 | 10 |
| MĐ 22 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 6 | 150 | 42 | 100 | 8 |
| MĐ 23 | Hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 7 | 180 | 40 | 130 | 10 |
| MĐ 24 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 6 | 150 | 24 | 118 | 8 |
| MĐ 25 | Hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 4 | 90 | 24 | 60 | 6 |
| MĐ 26 | Điện tử công suất | 2 | 60 | 14 | 42 | 4 |
| MĐ 27 | Kỹ thuật số | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
| MĐ 28 | Chuyên đề máy lạnh hấp thụ | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 |
| MĐ 29 | Chuyên đề điều hoà không khí ô tô | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 |
| MĐ 30 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 240 | 10 | 230 | 0 |
| TỔNG CỘNG: |  | 114 | 2550 | 802 | 1596 | 152 |

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Nội dung: Tham quan cơ sở sản xuất, đọc sách thư viện, tham gia các câu lạc bộ thể thao, tiếng Anh, tham gia các hoạt động đoàn.

- Thời gian: Theo kế hoạch, thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Hình thức: vấn đáp/tự luận/thực hành hoặc kết hợp.

- Thời gian: Thực hành: không quá 8 giờ; Tự luận từ 60 đến 120 phút; Vấn đáp không quá 20 phút/sinh viên.

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun theo kế hoạch giảng dạy và lịch của khoa chuyên môn.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo, không chịu hình thức kỷ luật, có điểm trung bình từ 5.0 trở lên, sẽ  đựơc xét dự thi tốt nghiệp.

| Số TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chính trị | Viết | Không quá 120 phút |
| 2 | Kiến thức, kỹ năng nghề: |  |  |
|  | - Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp - Thực hành nghề nghiệp | Viết Vấn đáp Bài thi thực hành | Không quá 120 phút Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên) Không quá 8 giờ |

- Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp cho người học nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh theo quy chế thi, kiểm tra.