CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên nghề: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

Mã nghề: 5520255

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo trung cấp vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Đào tạo trình độ trung cấp vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; Cụ thể:

- Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về: Vật liệu kỹ thuật lạnh, Cơ sở kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật nhiệt, Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật điện, Trang bị điện trong hệ thống lạnh, Đo lường điện - lạnh, An toàn lao động;

+ Trình bày các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của các thiết bị lạnh;

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của các loại máy lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho lạnh;

+ Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa thiết bị lạnh dân dụng và thiết bị lạnh của hệ thống lạnh kho lạnh,;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và cách kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị lạnh dân dụng, thiết bị lạnh của hệ thống lạnh kho lạnh.

+ Trình bày được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện-lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn.

- Kỹ năng:

+ Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị lạnh dân dụng, hệ thống lạnh kho lạnh, đúng quy trình và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Sử dụng được các dụng cụ đồ nghề sửa chữa thiết bị lạnh, thao tác các thiết bị lạnh đảm bảo an toàn đúng kỹ thuật;

+ Làm được một số kỹ năng cơ bản về Nguội, Hàn, Gò và lắp đặt mạch điện đơn giản;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 29

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2550 giờ

- Khối lượng các môn học chung: 285 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2265 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 728 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1694 giờ; kiểm tra: 128 giờ

- Thời gian khóa học: 90 tuần

3. Nội dung chương trình:

| Mã MH /MĐ/ HP | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/đại cương | 14 | 285 | 126 | 142 | 17 |
| MH 01 | Chính trị | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
| MH 02 | Pháp luật | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 3 | 26 | 1 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng-An ninh | 5 | 120 | 47 | 65 | 8 |
| MH 05 | Tin học | 2 | 30 | 13 | 15 | 2 |
| MH 06 | Anh văn | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề: | 98 | 2265 | 602 | 1552 | 111 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 43 | 825 | 357 | 4194 | 49 |
| MH 07 | Toán ứng dụng | 6 | 120 | 46 | 70 | 4 |
| MH 08 | Vẽ kỹ thuật | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
| MH 09 | Cơ kỹ thuật | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
| MH 10 | Kỹ thuật điện | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
| MH 11 | An toàn lao động Điện - lạnh | 2 | 30 | 26 | 2 | 2 |
| MH 12 | Kỹ thuật nhiệt | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
| MH 13 | Cơ sở kỹ thuật lạnh | 4 | 60 | 45 | 13 | 2 |
| MH 14 | Vật kỹ thuật liệu lạnh | 2 | 30 | 26 | 2 | 2 |
| MĐ 15 | Đo lường Điện - Lạnh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
| MĐ 16 | Điện cơ bản | 3 | 60 | 15 | 41 | 4 |
| MĐ 17 | Nguội cơ bản | 3 | 75 | 15 | 54 | 6 |
| MĐ 18 | Gò cơ bản | 3 | 75 | 15 | 54 | 6 |
| MĐ 19 | Hàn cơ bản | 3 | 75 | 15 | 54 | 6 |
| MĐ 20 | Hàn MAG, MIG cơ bản | 3 | 75 | 15 | 54 | 6 |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 55 | 1440 | 245 | 1133 | 62 |
| MĐ 21 | Trang bị điện hệ thống lạnh | 4 | 90 | 15 | 69 | 6 |
| MĐ 22 | Bơm - Quạt - Máy nén | 9 | 210 | 45 | 155 | 10 |
| MĐ 23 | Thiết bị hệ thống lạnh | 7 | 180 | 40 | 132 | 8 |
| MĐ 24 | Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh | 3 | 75 | 15 | 54 | 6 |
| MĐ 25 | Hệ thống máy lạnh dân dụng | 7 | 180 | 30 | 142 | 8 |
| MĐ 26 | Hệ thống điều hòa không khí cục bộ | 5 | 120 | 30 | 82 | 8 |
| MĐ 27 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp I | 10 | 240 | 45 | 185 | 10 |
| MĐ 28 | Động cơ đốt trong | 4 | 105 | 15 | 84 | 6 |
| MĐ 29 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | 240 | 10 | 230 | 0 |
| TỔNG CỘNG: |  | 112 | 2550 | 728 | 1694 | 128 |

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Nội dung: Tham quan cơ sở sản xuất, đọc sách thư viện, tham gia các câu lạc bộ thể thao, tiếng Anh, tham gia các hoạt động đoàn.

- Thời gian: Theo kế hoạch, thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Hình thức: vấn đáp/tự luận/thực hành hoặc kết hợp.

- Thời gian: Thực hành: không quá 8 giờ; Tự luận từ 60 đến 120 phút; Vấn đáp không quá 20 phút/sinh viên.

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun theo kế hoạch giảng dạy và lịch của khoa chuyên môn.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo, không chịu hình thức kỷ luật, có điểm trung bình từ 5.0 trở lên, sẽ  đựơc xét dự thi tốt nghiệp.

| Số TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chính trị | Viết | Không quá 120 phút |
| 2 | Kiến thức, kỹ năng nghề: |  |  |
|  | - Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp - Thực hành nghề nghiệp | Viết Vấn đáp Bài thi thực hành | Không quá 120 phút Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên) Không quá 8 giờ |

- Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận tốt nghiệp hệ Trung cấp cho người học nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh theo quy chế thi, kiểm tra.